UNIONE EUROPEA	REPUBBLICA	REGIONE	PO FESR SICILIA
FESR ITALIANA SICILIANA 2014-2020
_______________________________________________________________________________________________________________
Autorità Urbana Ragusa – Modica “Città Barocche”

### Allegato 5 - Relazione tecnico-economica

PO FERS SICILIA 2014-2020

Asse Prioritario 4 - “Energia Sostenibile e Qualità della Vita”

Azione 4.1.1 - “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’autoconsumo”

Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di Enti Locali per la realizzazione di opere pubbliche, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche (approvato con Determinazione Dirigenziale dell'Autorità Urbana Ragusa – Modica n. _____ del __/__/2020)

ANAGRAFICA IMMOBILE

Descrizione sintetica dell’intervento

(massimo due pagine formato A4)
Descrivere il progetto nel suo complesso, specificando: / - Anno di costruzione presunto dell’edificio; / - Tipologia costruttiva; / - Caratteristiche dell’involucro edilizio dell’edificio nello stato di fatto e, nello stato di progetto (se previsto intervento sull’involucro); / - Descrizione delle opere di riqualificazione dell’involucro edilizio (se previste); / - Caratteristiche degli impianti tecnici dell’edificio, con l’indicazione del vettore energetico e/o combustibile utilizzato; / - Descrizione delle opere di riqualificazione degli impianti tecnici, con indicazione degli impianti sostituiti; / - Caratteristiche degli impianti tecnici dell’edificio, con l’indicazione del vettore energetico e/o combustibile utilizzato; / - Descrizione e caratteristiche dei sistemi e dotazioni impiantistiche per la contabilizzazione, la gestione, automazione, controllo, diagnostica, e rilevamento dei consumi dell’edificio nello stato di fatto e, nello stato di progetto (se previsti interventi); / - Descrizione delle opere previste per la realizzazione di interventi di installazione di sistemi di building automation; / - Altro eventuale.

Anagrafica e dati generali degli edifici

Aspetti generali e contatti
Ente richiedente
Ente utilizzatore			Titolo di disponibilità dell'immobile:
Denominazione
Ubicazione	Comune				CAP:
	Via:				N°:
Edifici oggetti di intervento
Destinazione d’uso
Ente pubblico responsabile della gestione dell’edificio
Soggetto responsabile del procedimento		Nome e cognome:
		Tel:		Cell:
		Fax:		mail:
Soggetto responsabile del progetto		Nome e cognome:
		Tel:		Cell:
		Fax:		mail:

Edificio oggetto di riqualificazione		Dati geometrici dell'edificio
☐	Edificio unico	Superficie utile calpestabile [m2]
☐	Complesso di più edifici	Superficie utile riscaldata [m2]
☐	Edificio/i in agglomerato di più edifici	Superficie utile raffrescata [m2]
☐	Altro	Volume lordo riscaldato [m3]
Tipologia		Volume lordo raffrescato [m3]
☐	Edificio Monopiano	Volume netto riscaldato [m3]
☐	Edificio Multipiano	Volume netto raffrescato [m3]
☐	Unità immobiliari in edificio multipiano	Numero di piani
☐	Altro (breve descrizione)	Altezza netta interpiano [m]
		Superficie disperdente S [m2]
		Rapporto S/V [m-1]

Involucro Esterno Opaco
Strutture	Superficie lorda [m2]	Spessore / [m]*	Trasmittanza / [W/m2 K]*	Tipologia (sintesi)
Copertura
Pareti verticali
Solai basamento
Solai sottotetto
Totale

*Se disponibile

Involucro Esterno trasparente
	Tipologia (sintesi)
Telaio
Vetro
Schermature
	Superficie [m2]	Trasmittanza [W/m2 K]*
Serramenti

*Se disponibile

Impianti installati
	Tipologia principale	Tipologia Alimentazione	Potenza nominale installata [kW]	Volume servito [m3]
Climatizzazione invernale
Climatizzazione estiva
ACS
Illuminazione
Ventilazione meccanica
Trasporto di persone o cose
Altro

Impianti FER presenti
☐	Fotovoltaico
☐	Solare termico
☐	Biomassa
☐	Altro

Dati di fornitura energetica
Amministrazione centrale
Amministrazione utilizzatrice
Denominazione
Sito di fornitura	Comune:		Prov:	CAP:
	Via:			N°:
CF/ Partita IVA
Tipo di fornitura
			Tipologia contatori/ misuratori
	Codice POD dell'utenza elettrica
	Tensione di alimentazione (V)
	Potenza impegnata (kW)

	Codice PDR (gas Metano)

	Annotazioni

Dati di consumo elettrico*
	kWh				Valore
Energia elettrica
	Annotazioni
Dati di consumo per uso termico*
					Valore
Gas metano
GPL
Gasolio
Biomasse
Teleriscaldamento
Teleraffrescamento
Altro
TOTALE
	Annotazioni

*Media dei consumi degli ultimi anni, almeno tre, se disponibili
N.B. Qualora il progetto interessi più edifici, che costituiscano un “complesso immobiliare” (per “complesso immobiliare” si intende l’insieme coordinato di edifici collegati o meno fisicamente, posti in un’area limitata, con destinazioni d’uso funzionali tra di loro e con presenza di parti comuni che ne determinano la sostanziale unitarietà) per ciascun edificio interessato dall'intervento è necessario compilare singole schede schede.

Tipologia di interventi di riqualificazione energetica parziali

T1 TIPOLOGIA 1
Categoria	Codice	Descrizione
Interventi sull’involucro edilizio	A	isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
	B	sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
	C	installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili
Interventi sostituzione/implementazione sistemi impiantistici	D	sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione
	E	sostituzione di impianti di climatizzazione estiva/invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica
	F	sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa
	G	interventi di cogenerazione/trigenerazione, fino a un massimo di 1 MWe di potenza
	H	installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling
	I	sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
	L	riqualificazione degli impianti di illuminazione, interni ed esterni, anche con l’integrazione della luce naturale (daylighting)
	M	installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
	N	installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici- Sistemi di monitoraggio

Tipologia 2: altri interventi

T2 TIPOLOGIA 2
Categoria	Codice	Descrizione
MHRV	T2.A	Ventilazione Meccanica con recuperatore
Interventi sui sottosistemi dell'impianto termico	T2.B	Distribuzione, Emissione, Regolazione
Altro	T2.X	realizzazione di pareti ventilate; / realizzazione di opere per l’ottenimento di apporti termici gratuiti; / efficientamento dei sistemi di trasporto interni o relativi alle pertinenze dell’edificio, come ascensori o scale mobili.

Tipologia 3: interventi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

T3 TIPOLOGIA 3
Categoria	Codice	Descrizione
Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili	T3.A	Installazione impianti di piccola taglia e che dovranno rispondere al requisito della funzionalità al soddisfacimento esclusivo del fabbisogno del bene efficientato (autoconsumo): / impianti fotovoltaici / impianti micro eolici, fino a un massimo di 5 kW di potenza (si utilizzerà la scheda aperta)

intervento / T1.A	ISOLAMENTO INVOLUCRO OPACO*
	☐	COPERTURA
	☐	PARETI VERTICALI
	☐	BASAMENTO
	☐	SOLAI ORIZZONTALI
	☐ Vs esterno				☐ Vs amb non risc
	Isolante				Tipo
					Spessore		[mm]
	Superficie intervento					[m2]
	Trasmittanza Totale struttura		ante				[W/m2K]
			post				[W/m2K]
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/m2]
	Note:

**La scheda dati si riferisce a un'unica tipologia di involucro opaco. Se installate tipologie diverse, è necessario compilare più schede.

intervento / T1.B	INVOLUCRO TRASPARENTE*
Superfici trasparenti	N° di chiusure totali
	Tipologia serramento ante	Telaio		Vetro
		☐	Legno	☐	Singolo
		☐	Ferro	☐	Doppio vetro
		☐	Alluminio	☐	Triplo vetro
		☐	Alluminio + Legno	☐	Rivestimento basso emissivo
		☐	PVC	☐	Controllo solare
		☐	Taglio termico	altro
	Tipologia serramento post	Telaio		Vetro
		☐	Legno	☐	Singolo
		☐	Ferro	☐	Doppio vetro
		☐	Alluminio	☐	Triplo vetro
		☐	Alluminio + Legno	☐	Rivestimento basso emissivo
		☐	PVC	☐	Controllo solare
		☐	Taglio termico	altro
	Superficie totale serramento					[m2]
	Superficie Trasparente					[m2]
	Trasmittanza Serramento	ante				[W/m2K]
		post				[W/m2K]
	Fattore solare ggl	post
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/m2]
	Note

*La scheda dati si riferisce a un'unica tipologia di serramento. Se installate tipologie diverse, è necessario compilare più schede

intervento / T1.C	SCHERMATURE*
Schermature	Famiglia	Fisso				Mobile
	Frangisole	☐				☐
	Persiane/Scuri	☐				☐
	Avvolgibile	☐				☐
	Tende	☐				☐
	Lamelle	☐				☐
	Microlamelle	☐				☐
	Pacchetto	☐				☐
	Installazione
	Integrata ☐	Esterna ☐				Interna ☐
	Orientamento
	Inclinazione					[°]
	Giacitura	☐ Aggetto orizzontale		☐ Aggetto verticale		☐ Elementi verticali		☐ Elementi orizzontali
	Materiali
	Superficie					[m2]
	Classe prestazione schermatura gtot	0	1		2		3		4
		≥ 0,50	0,35≤gtot≤0,50		0,15≤gtot≤0,35		0,10≤gtot≤0,15		< 0,1
	Trasmittanza energia solare totale ggl + sh / Serramento + schermatura
	Meccanismi automatici regolazione e controllo
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/m2]
	Note:

*La scheda dati si riferisce a un'unica tipologia di schermatura. Se installate tipologie diverse, è necessario compilare più schede

intervento / T1.D	GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE*
	Tipologia generatore ex-ante**
	Tipologia nuovo generatore**
	Potenza termica nominale					[kW]
	Rendimento nominale
	N° generatori installati
Eventuali Interventi connessi alla sostituzione del generatore
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Descrizione sintetica interventi***
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione		☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro		Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante		Ƞe ex ante		Ƞr ex ante
	Ƞd ex post		Ƞe ex post		Ƞr ex post
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

* La scheda dati si riferisce al singolo generatore di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse, per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede
* *Tipologia di caldaia: basamento, da esterno (interno), modulare, ecc
*** I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

intervento / T1.E	POMPE DI CALORE*
	N° PdC installate**		1		2		3		4	5	6
	Tipologia di scambio termico		☐ / Aria/Aria		☐ / Aria/Acqua		☐ / Terreno/Aria		☐ Terreno/Acqua	☐ / Acqua/Aria	☐ Acqua/Acqua
	Elettrica a compressione					☐ / Gas refrigeranti	☐ / Espansione diretta	☐ / Altro
	Ad assorbimento					☐ / Gas	☐ / solar cooling	☐ / Altro
	Riscaldamento		Potenza termica erogata					[kW]
			Potenza elettrica assorbita					[kW]
	Raffrescamento		Potenza termica erogata					[kW]
			Potenza elettrica assorbita					[kW]
	COP/EER/GUE/ nominale
	SCOP/ESEER stagionale
Eventuali Interventi connessi alla sostituzione del generatore
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Descrizione sintetica interventi***
	☐ sistema di distribuzione			☐ sistema di emissione				☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro			Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro				Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante			Ƞe ex ante				Ƞr ex ante
	Ƞd ex post			Ƞe ex post				Ƞr ex post
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

*Nel caso di sostituzione di pompa di calore esistente il caso ricade nella TIPOLOGIA 2
** La scheda dati si riferisce alla singola pdc di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse , per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede
** *I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

IN PRESENZA DI APPLICAZIONE DI GEOTERMIA:

Geotermia
dati campo sonde	Tipologia del campo sonde	☐ verticali
		☐ orizzontali
	N° sonde verticali
	Profondità sonde verticali		[m]
	Lunghezza totale sonde orizzontali		[m]
	Profondità sonde orizzontali		[m]
	Efficienza di scambio del terreno		[W/m]
	Costo		[€]
	Note:

intervento / T1.F	GENERATORI DI CALORE A BIOMASSE
Generatori di Calore a Biomasse
	N° generatori installati*
	Tipologia
	Potenza termica nominale					[kW]
	Rendimento nominale
	Alimentazione				☐ Cippato		☐ Pellet	☐ Legna	☐ Biofuels
	Alimentazione				☐ Manuale			☐ Automatica
	Consumo medio					[kg/ore]
	Note:
Eventuali Interventi connessi alla sostituzione del generatore
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione		Descrizione sintetica interventi**
		☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione				☐ sistema di regolazione
		Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro				Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
		Ƞd ex ante		Ƞe ex ante				Ƞr ex ante
		Ƞd ex post		Ƞe ex post				Ƞr ex post
		Costo totale intervento					[€]
		Costo specifico intervento					[€/kW]
		Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

* La scheda dati si riferisce al singolo generatore di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse, per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede
** I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

intervento / T 1.G/1	COGENERAZIONE
Cogenerazione	Tipologia	☐ Motore a Combustione Interna
		☐ Turbina a Gas
		☐ Turbina a Vapore
		☐ Ciclo Combinato
		☐ Altro
	Combustibile
	T massima mandata			[C°]
	Emissioni acustiche			[dB(A)]
	Potenza nominale elettrica			[kW]
	Efficienza nominale elettrica
	Potenza nominale termica			[kW]
	Efficienza nominale termica
	Ore funzionamento			[h/anno]
	☐ Presenza Accumulo	Volume		[l]
		Temperatura media fluido		[C°]
	Potenza elettrica assorbita			[W]
	Potenza Ausiliari elettrici	Corpi scaldanti		[W]
		Distribuzione		[W]
	Costo totale impianto			[€]
	Note:

intervento / T 1.G/2	TRIGENERAZIONE
Trigenerazione	Tipologia COGENERAZIONE	☐ Motore a Combustione Interna
		☐ Turbina a Gas
		☐ Turbina a Vapore
		☐ Ciclo Combinato
		☐ Altro
	Combustibile
	T massima mandata				[C°]
	Emissioni acustiche				[dB(A)]
	Potenza nominale elettrica				[kW]
	Efficienza nominale elettrica
	Potenza nominale termica				[kW]
	Efficienza nominale termica
	Ore funzionamento				[h/anno]
	☐ Presenza Accumulo	Volume			[l]
		Temperatura media fluido			[C°]
	Potenza elettrica assorbita				[W]
	Potenza Ausiliari elettrici	Corpi scaldanti			[W]
		Distribuzione			[W]

	Tipologia ASSORBIMENTO	Miscela di fluidi refrigeranti utilizzata	☐ Acqua/Ammoniaca
			☐ Acqua/Bromuro di Litio
	N° PdC installate*
	T acqua calda ingresso				[°C]
	Portata acqua calda ingresso				[m3/h]
	Raffrescamento	Potenza termica erogata			[kW]
	Ausiliari elettrici associati	Potenza Pompa alimentazione acqua calda in ingresso			[kW]
	EER/GUE/ nominale
	SCOP/ESEER stagionale

	Costo totale impianto				[€]
	Note:

*La scheda dati si riferisce al singolo generatore di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse, per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede.

Eventuali Interventi connessi all'intervento di Cogenerazione/Trigenerazione
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Descrizione sintetica interventi*
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione		☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro		Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante		Ƞe ex ante		Ƞr ex ante
	Ƞd ex post		Ƞe ex post		Ƞr ex post
	Costo interventi					[€]
	Costo totale (trig.+ interv.)					[€]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

*I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

intervento / T1.H	SOLARE TERMICO
SOLARE TERMICO	Utilizzo		☐ ACS			☐ ACS e Riscaldamento			☐ Riscaldamento
	Installazione		☐ Tetto piano		☐ Tetto a falde			☐ Facciata			☐ A terra
	Tipologia Circolazione		Naturale ☐					Forzata ☐
	Tipologia collettori		☐ Piani			☐ Sottovuoto			☐ Concentrazione
	Serbatoio di accumulo					[l]
	Rendimento collettori
	Rendimento complessivo impianto
	Superficie del singolo collettore					[m2]
	N° totale collettori
	Fabbisogno di ACS 45°					[litri/giorno]
	Energia prodotta annualmente dall'impianto solare					[kWh]
	Orientamento e inclinazione					[°]
	☐ Solar cooling*		☐ Integrazione dell’impianto termico esistente* (climatizzazione)
	Costo totale impianto					[€]
	Costo specifico					[€/m2]
	Note:
Eventuali Interventi connessi alla sostituzione del generatore
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Descrizione sintetica interventi**
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione				☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro				Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante		Ƞe ex ante				Ƞr ex ante
	Ƞd ex post		Ƞe ex post				Ƞr ex post
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

* Nel caso l'impianto solare non sia destinato alla sola produzione di ACS, ma anche all'integrazione della climatizzazione e/o solar cooling, indicare i criteri di dimensionamento dei collettori, le quote di energia termica prodotta annualmente per l'ACS e per la climatizzazione e gli eventuali altri componenti installati.
**I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

intervento / T1.I	POMPE DI CALORE PER LA PRODUZIONE DI ACS*
	Generatore ACS ex-ante
	Potenza nominale					[kW]
	N° PdC installate
	Tipologia
	Produzione ACS		Potenza termica erogata					[kW]
			Potenza elettrica assorbita					[kW]
	Capacità accumulo Serbatoio					[l]
	COP/GUE/ nominale
	COP/GUE/SCOP stagionale
Eventuali Interventi connessi alla sostituzione del generatore
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Descrizione sintetica interventi**
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione			☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro			Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante		Ƞe ex ante			Ƞr ex ante
	Ƞd ex post		Ƞe ex post			Ƞr ex post
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

*Nel caso di sostituzione di pompa di calore esistente il caso ricade nella TIPOLOGIA 2; la scheda dati si riferisce alla singola pdc di una certa tipologia. Se installate tipologie diverse , per potenza o altre caratteristiche, è necessario compilare più schede
** I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

intervento / T 1.L	ILLUMINAZIONE*
	Tipologia sorgenti luminose			ANTE					POST
				N		Pi / [W]		ε / [lm/W]				N		Pi / [W]	ε / [lm/W]
			☐ Incandescenza
			☐ Alogene
			☐ Fluorescenti tubolari
			☐ Fluorescenti compatte
			☐ LED
	Potenza elettrica installata totale			ANTE					[W]
				POST
	Periodo operativo annuale tO					[h/anno]
	Tempo di operatività diurno tD					[h/anno]
	Tempo di operatività notturno tN					[h/anno]
	Fabbisogno dispositivi emergenza (se presenti)					[kWh/m2anno]
				☐ / Convenzionale					☐ / Calcolato
	Eventuale presenza di sistemi automatici di controllo dell'illuminazione artificiale

	Sistemi di controllo del daylight
	Tipologia dei sistemi di controllo
	Fattore di utilizzo della luce diurna FD
				☐ metodo rapido					☐ metodo completo
	Metodo completo	Disponibilità di luce diurna D					[%]
					☐ Debole		☐ Media					☐ Forte
		Livello illuminamento mantenuto			☐ 300 lux		☐ 500 lux					☐ 750 lux
		Fattore di disponibilità della luce diurna FD,S
		Efficienza del sistema di controllo FD,C,n
					☐ Debole		☐ Media					☐ Forte
	Sistemi di controllo del l'occupazione
	Tipologia dei sistemi di controllo			☐ Senza rilevamento automatico / ☐ Con rilevamento automatico					(**)
	Fattore di assenza FA
	Fattore di dipendenza dall'occupazione FO
	Sistemi di illuminazione regolabili
	Tipologia dei sistemi di controllo
	Fattore di illuminamento costante FC
	energia elettrica parassita dei sistemi di controllo
	Fabbisogno di energia parassita dovuta ai sistemi di controllo					[kWh/m2anno]
				☐ Convenzionale					☐ Calcolato

	Costo sostituzione sorgenti luminose					[€]
	Costo installazione sistemi controllo					[€]
	Costo totale impianto					[€]
	Costo specifico sostituzione sorgenti luminose					[€/W]
	Costo specifico installazione sistemi controllo					[€/W]
	Costo specifico impianto					[€/W]
	Note:

* Dati richiesti secondo quanto previsto dalla UNI EN 15193 e dalla UNI TS-11300-2
**indicare tipologia da prospetto D1 UNI EN 15193

intervento / T 1.M	TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE*
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Descrizione sintetica interventi**
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione		☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro		Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante		Ƞe ex ante		Ƞr ex ante
	Ƞd ex post		Ƞe ex post		Ƞr ex post
	Tipologia sistema di contabilizzazione
	N. contabilizzatori/ripartitori
	Tipologia sistema di Termoregolazione
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

* La sola contabilizzazione non costituisce un intervento di efficienza energetica ammissibile; la scheda va compilata in base alle informazioni inserite nelle schede intervento relative ai generatori termici installati
** I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

Intervento / T1.N	BACS (UNI EN 15232)
	Servizi/Sistemi energetici interessati dall'intervento			☐ Riscaldamento
				☐ ACS
				☐ Raffrescamento
				☐ Ventilazione
				☐ Illuminazione
				☐ Altro (combinazioni)
	Metodo di calcolo adottato			☐ Semplificato
				☐ Dettagliato
	Metodo semplificato
	Sistemi di controllo /regolazione / previsti (Prospetti 1- 2 Norma UNI EN 15232)			Funzione BACS e TBM		Classe di efficienza

	Calcolo dell'incidenza del sistema di controllo previsto	Energia del sistema interessato / (paragrafo 6.2 UNI EN15232)			Fattore di BACS / fBACS	Prospetto Norma

	Metodo dettagliato
	Fornire dettaglio del metodo seguito / secondo quanto previsto nell'Appendice A della UNI EN15232
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note:

* È necessario compilare le schede per singolo sistema interessati dall'intervento

intervento / T.2.A	MHRV - VENTILAZIONE MECCANICA CON RECUPERATORE
MHRV	Categoria
	Tipologia di impianto
	Potenza elettrica assorbita		[kW]
	Ore di funzionamento		[ore]
	Portata di aria fornita		[m3/h]
	Numero di locali serviti
	Tipologia di controllo	☐ Centralizzata
		☐ Per locale
	Ƞ Efficienza del recuperatore
	Ƞ Efficienza del sistema di filtrazione
	Presenza di sensori di regolazione
	Costo intervento		[€]
	Costo specifico intervento		[€/kW]
	Note:

intervento / T.2.B	SOTTOSISTEMI IMPIANTI TERMICI
	Descrizione sintetica interventi*
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione		☐ sistema di regolazione
	Esempi: / tipologia / isolamento tubazioni / altro		Esempi: / tipologia terminali / temperatura fluido termovettore / altro		Esempi: / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / altro
	Ƞd ex ante		Ƞe ex ante		Ƞr ex ante
	Ƞd ex post		Ƞe ex post		Ƞr ex post
	Costo totale intervento					[€]
	Costo specifico intervento					[€/kW]
	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione

* I rendimenti da considerare sono quelli medi stagionali (vedi UNI/TS 11300-2)

intervento / T.2X	ESEMPIO DI SCHEDA APERTA: INTERVENTO…………………………
	Descrizione intervento
	Tipologia
	Vettore energetico
	Potenza termica generatore
	Efficienza
	Altro
	Costo totale intervento				[€]
	Costo specifico intervento				[€/….]
	Note:
sistema di distribuzione/emissione/ / regolazione	Note: / messa a punto/equilibratura sistema distribuzione
	☐ sistema di distribuzione		☐ sistema di emissione	☐ sistema di regolazione
	tipologia / isolamento tubazioni		tipologia terminali / temperatura fluido termovettore	Tipologia / Valvole termostatiche / Centralina termoregolazione / Contabilizzazione energia termica utilizzata / ……
	Spesa (€):		Spesa (€):	Spesa (€):
	Note:

intervento / T 3.1	FOTOVOLTAICO
Fotovoltaico	Superficie lorda dell’impianto			[m2]
	Potenza di picco			[kWp]
	Producibilità annuale			[kWh]
	Ore di funzionamento equivalenti			[h/anno]
	Installazione	Non integrata ☐	integrata ☐
	Collocazione
	Tipologia moduli (silicio cristallino/amorfo/altro)	☐ Silicio monocristallino / ☐ Silicio policristallino	☐ Amorfo / ☐ Altro
	Orientamento			[°]
	Inclinazione			[°]
	N° moduli
	Potenza di picco modulo			[Wp]
	Superficie utile totale			[m2]
	Rendimento moduli
	N. Inverter:
	Costo specifico			[€/kWp]
	Costo totale impianto			[€]
	Note:

SCHEDA DI SINTESI DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Dati di Riepilogo
Soggetto richiedente
Referente del progetto/ RUP				e-mail:
Anagrafica Edificio in breve			Destinazione d'uso
			Anno di costruzione
			Località
			Superficie utile		[m2]
			Volume lordo		[m3]
Dati energetici
		Ex-ante		Ex-post
Consumi elettrici					[kWh]
Consumi per usi termici	fonte
	Unità di misura
Fabbisogno energetico globale / (Energia primaria)					[kWh/m2]
Risparmio di energia primaria (REP)					[kWh/anno]
Interventi di riqualificazione energetica previsti
Elenco sintetico degli interventi effettuati			Interventi	Costi *
					[€]
					[€]
					[€]
					[€]
					[€]
Quadro tecnico economico / Costo complessivo
Indicatori energetici ed economici
Finanziamento totale richiesto					[€]
Tempo di ritorno					[anni]
Indicatori ambientali: riduzione di CO2 (RCO2)					[kg/anno]
Costo del kWh risparmiato					[€/kWh]
Tempi previsti per il completamento					[settim.]
Copertura economica attraverso cofinanziamenti o incentivi					[€]
					[%]

*I costi degli interventi devono includere tutte le voci di costo connesse ad un determinato intervento di riqualificazione energetica: es. la sostituzione di un generatore, può includere : costo di rimozione della caldaia precedente, sostituzione degli organi di distribuzione (pompe), organi di regolazione e controllo (valvole, ecc) , installazione di una nuova canna fumaria, ecc.

ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGRAMMA D’INVESTIMENTO E QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA E DEL CONTRIBUTO RICHIESTO
Tipologia di spesa	Totale Progetto	Contributo richiesto
	(euro)	(euro)

Altre spese
Totale	min. € 200.000 - max. € 3.000.000

CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO

FASI	PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERA OPERAZIONE / (ogni casella corrisponde a un bimestre)
	2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022					2023
Progettazione interna
Progettazione esterna
opere pubbliche
Servizi (diversi da progettazione)
Forniture

INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL’OPERAZIONE

Fonti finanziarie dell’Operazione
Costo Totale dell’Operazione
Costo ammesso dell’Operazione
Fonti PO
di cui: FESR
di cui: Fondi nazionali
di cui: Fondi regionali
di cui: Fondi del beneficiario
Altre fonti

Fonti finanziarie della singola attività/progetto*
Costo Totale
Costo ammesso
Fonti PO
di cui: FESR
di cui: Fondi nazionali
di cui: Fondi regionali
di cui: Fondi del beneficiario
Altre fonti

*Indicare il titolo/oggetto della singola attività/progetto. In ipotesi di operazione che prevede la realizzazione/acquisizione di più attività/progetti con diverse gare di opere pubbliche, servizi e/o forniture, predisporre una tabella per ciascuna realizzazione/acquisizione.

Il dichiarante
Firma digitale